MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE  SAN RAFAEL

SECRETARIA DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

San Rafael,……………………………………….

Declaración Jurada

Por medio de la presente el propietario ………………………………………………………………….., se compromete a cumplir con la especificación (ítem 3,2 Relleno de Segunda Etapa Cañerías, Párrafo 1 – Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares – Red de Cloaca y/o Agua), la cual se detalla a continuación para la ejecución y posterior restitución de la rotura efectuada sobre el pavimento asfaltico en caliente, con motivo de la realización de la conexión domiciliaria en calle …………………………………………. Nº………………… el no cumplimiento con dicha especificación podrá ser factible de aplicación de multas.

El trabajo lo efectuara el técnico y/o profesional…………………………………………………… con número de matrícula Nº…………… quien es responsable de la correcta ejecución de los trabajos mencionados con anterioridad.

Ítem 3.2 Relleno de Segunda Etapa Cañerías

El mismo se llevara a cabo con material estabilizado en capas no mayores a 20 cm de espesor en una profundidad de 60 cm, la cual se compactara de manera tal de lograr una densidad de 95 % referido al PROCTOR ESTÁNDAR AASTHO T-99. Para los últimos 20 cm de altura de relleno deberá obtenerse una compactación mínima de 98% referida al PROCTOR ESTÁNDAR AASTHO T-99, si la calle cuenta con pavimento sea este asfalto u hormigón.

Los suelos a utilizar deberán ser aprobados por la inspección debiendo estar libres de escombros y piedras, con un tamaño máximo de 3”

Se adjunta Croquis tipo.

Firma del Matriculado                                       Firma del Propietario

Comandante Salas 287 – San Rafael – Mendoza – CP 5600 – Tel/Fax 0260-444-9360